## Blad1
Invoergegevens: alleen de gele cellen invullen!
Totaal terug geleverde zonneenergie | 2000 | in kWh per jaar
Totaal verbruikte energie | 1885 | in kWh per jaar
Elektrische auto omvang batterij | 0 | kWh
Uitkomsten berekening
Scenario | Uitkomst in kWh opslagcapaciteit*
1. Optimalisatie zonneenergie | 10 | De waarde op basis van teruglevering in de periode maart tot en met september om het eigen verbruik zoveel mogelijk van zonproductie te voorzien. | op basis van 8 maanden maart tot en met oktober meeste zon
2. Optimalisatie verbruik | 9.425 | De omvang die je met dynamische tarieven kan gebruiken om je kosten voor energie te minimaliseren op basis van je verbruik. | op basis van 8 maanden herfst-winter-lente meeste verbruik
3. Elektrische auto laden | 0 | De gewenste omvang voor een laadsessie | Uitgaande van 33% laadsessie
4. Noodstroom voorziening | 18.5918 | Hoeveel moet je opslaan om ca. 72 uur te 'overleven'. | Gemiddelde (in de winter zal dit geen 72 uur zijn)
* alle berekeningen verhoogd met 20% reservecapaciteit in de batterij
Geschatte kosten (geïnstalleerd) | Laag (250,- per kWh en 1000,- installatie) | Hoog (350,- per kWh en 1500,- installatie)
Scenario 1 | 3500 | 5000
Scenario 2 | 3356.25 | 4798.75
Scenario 3 | 1000 | 1500
Scenario 4 | 5647.9452 | 8007.1233
Overwegingen |  | Advies*
Je wilt minimale kosten maken voor de batterij en het zonverbruik verhogen |  | Kies voor 1
Je wilt je energiekosten minimaliseren door dynamische inzet |  | Kies voor 2
Je wilt je elektrische auto laden met minimale kosten |  | Kies voor 3
Als 1 groter is dan 2: je hebt ruim meer zonne-energie dan je kunt verbruiken. Probeer je eigen verbruik te verhogen, of overweeg een deel van je zonnepanelen uit te zetten in de zomer. |  | Kies voor 2
Je wilt een noodstroom voorziening, die een korte stroomonderbrekening (max. 2 uur) kan opvangen |  | Kies voor 2
Je wilt een noodstroom voorziening, die een lange stroomonderbrekening (tot 72 uur) kan opvangen |  | Kies voor 4
*Disclaimer
De berekening in dit spreadsheet is indicatief en bedoelt om enig gevoel te geven bij de 'waanzin' van getallen die over ons heen gestort worden. Deze berekening gaat uit van gemiddelde waarden en is daarmee redelijk voorzichtig. In de piek in de zomer (teruglevering) en in de winter (verbruik) liggen de waarden veel hoger. Echter om een batterij nuttig te gebruiken zal deze een flink aantal cycli per jaar moeten kunnen draaien. Vandaar dat is gekozen voor een gemiddelde.